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PHỤ LỤC: GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SXD ngày       /10/2026 của Sở Xây dựng)

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 về việc Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết văn bản Trung ương tháng 3/2026, Sở Xây dựng được giao chủ trì tham mưu ban hành quyết định: “Quy định quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân”, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo, giải trình các nội dung như sau:
I. Giải trình nội dung góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương khác (25 ý kiến góp ý)
	STT
	Ý kiến của các cơ quan, đơn vị
	Tiếp thu và giải trình của Sở Xây dựng

	A
	Các ý kiến góp ý bổ sung, chỉnh sửa (gồm 7 đơn vị)
	

	1
	Sở Tư pháp tại Văn bản số 1665/STP-XDPL ngày 30/6/2026

	
	Đối với dự thảo Quyết định:
1. Tên Quyết định là “Ban hành Quy định quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân”. Do đó, đề nghị viết đầy đủ tên Quyết định như sau: “Ban hành Quy định quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Đồng thời, chỉnh sửa tại toàn bộ dự thảo cho thống nhất.
2. Về căn cứ ban hành văn bản, đề nghị bỏ Quyết định số 724/QĐ-UBND để phù hợp với Điều 62[footnoteRef:1] Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; đối với căn cứ là Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP còn hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026, do đó, đề nghị xem xét thay bằng Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng để phù hợp với Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP nêu trên. [1:  Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành] 

Đối với Quy định kèm theo
3. Điều 3 dự thảo về giải thích từ ngữ, tuy nhiên một số từ ngữ (bảo trì công trình, sửa chữa công trình, quy trình bảo trì công trình xây dựng, kiểm định xây dựng) đã được quy định tại Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 06/2021/NĐ-CP). Ngoài ra, cụm từ “kiểm định xây dựng” không xuất hiện trong dự thảo, do đó, đề nghị xem xét sự cần thiết việc giải thích các nội dung này.
4. Điều 5 dự thảo chưa có quy định về nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp đối với rãnh thoát nước trên đường đô thị, đường trục xã, đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng, do đó, đề nghị bổ sung quy định cho đầy đủ.
5. Tên Điều 6 dự thảo là “Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình”, tuy nhiên, tại nội dung quy định mới chỉ có quy định thời điểm mà chưa có chỉ dẫn thay thế, do đó, đề nghị bổ sung đầy đủ để phù hợp với tên điều.
Về hồ sơ dự thảo văn bản
6. Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) thì hồ sơ quyết định lấy ý kiến còn thiếu: (1) dự thảo Tờ trình; (2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo. 
7. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) thì hồ sơ gửi thẩm định được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 49 của Nghị định này và bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý đảm bảo đầy đủ các thành phần hồ sơ này khi gửi hồ sơ thẩm định đến Sở Tư pháp.

	1. SXD thống nhất chỉnh sửa
2. SXD thống nhất chỉnh sửa
3. SXD thống nhất chỉnh sửa theo phương án bỏ điều 3.
4. Tại điều 5 Dự thảo đã có các quy định về nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp đối với rãnh thoát nước trên đường đô thị, đường trục xã, đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng, do đó SXD giữ nguyên nội dung theo dự thảo.
5. Đối với các công trình quy mô nhỏ được áp dụng này, chủ yếu thiết bị là các thiết bị sử dụng thường xuyên (đèn, quạt, điều hòa…), do đó với quy định tại điều 6 Dự thảo đã quy định là đủ điều kiện để thực hiện, SXD giữ nguyên nội dung dự thảo, đồng thời làm rõ hơn nội dung này.
6. SXD thống nhất bổ sung
7. SXD thống nhất bổ sung

	2
	UBND phường Trần Phú tại Văn bản số 1246/UBND-KTHT&ĐT ngày 25/6/2026

	
	1. Tại căn cứ Quyết định dự thảo: Đề nghị cập nhật Luật Xây dựng 2025 và
các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 tại phần căn cứ;
Tại phần quy định kèm theo Quyết định:
2. Tại Điều 3: Đề nghị đối chiếu và cập nhật theo các định nghĩa tại Nghị
định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/206;
3. Tại Điều 5: Đây là các dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân, đề nghị xem xét không thực hiện bảo trì định kỳ, chỉ thực hiện bảo trì đột xuất khi qua kiểm tra thường xuyên phát hiện công trình có
dấu hiệu hư hỏng mà bảo dưỡng thường xuyên không khắc phục được.
4. Tại Điều 7: Các dự án này áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do UBND tỉnh ban hành, vì vậy đề nghị Sở Xây dựng tham mưu, xác định thời hạn sử dụng đối với từng công trình áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.
	1. SXD thống nhất chỉnh sửa
2. SXD thống nhất chỉnh sửa
3. Theo nội dung dự thảo, quá trình kiểm tra được thực hiện theo chu kỳ: (1) bảo dưỡng theo hàng năm, hoặc đột xuất; (2) bảo trì theo chu kỳ lần đầu 10 năm, các lần tiếp theo 5 năm, hoặc đột xuất. Như vậy đều có thể kiểm tra khi có hư hỏng bất thường, và sửa chữa khi kiểm tra thấy hư hỏng, mặt khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 33/2026/TT-BXD thì quy định về đánh giá an toàn công trình theo chu kỳ (lần đầu 10 năm, các lần tiếp theo 5 năm), do đó SXD giữ nguyên theo dự thảo về chu kỳ bảo trì để phù hợp với quy định của thông tư.
4. Đối với xác định thời hạn sử dụng đối với từng công trình áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình sẽ được thực hiện khi xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

	3
	UBND phường Sông Trí tại Văn bản số 1289/UBND-KTHT&ĐT ngày 24/6/2026

	
	1. Dự thảo đã quy định khá chi tiết nội dung kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa
công trình; tuy nhiên chưa làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình sau đầu tư, đồng thời chưa quy định nguyên tắc huy động, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì. Để tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình tại cơ sở và bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị nghiên cứu bổ sung các nội dung sau:
- Chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, vận hành và tổ chức thực hiện bảo trì công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng;
- Nguồn kinh phí thực hiện bảo trì (ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của cộng đồng, nguồn hợp pháp khác); 
- Trách nhiệm lập kế hoạch, theo dõi và lưu trữ hồ sơ bảo trì công trình. Việc bổ sung các nội dung trên sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho UBND cấp xã trong quá trình quản lý, khai thác công trình.
2. Dự thảo hiện tập trung vào các nội dung kỹ thuật bảo trì nhưng chưa quy định cụ thể việc lập, quản lý hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi quá trình khai thác, sử dụng công trình và làm căn cứ đánh giá hiệu quả đầu tư, đề nghị bổ
sung các quy định sau:
- Lập sổ hoặc nhật ký theo dõi công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình;
- Lập biên bản kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất đối với công trình;
- Lưu trữ hồ sơ sửa chữa, thay thế thiết bị và các tài liệu liên quan trong quá
trình khai thác, sử dụng công trình.
	1. Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình sau đầu tư, đồng thời chưa quy định nguyên tắc huy động, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; đối với nội dung của dự thảo được giao UBND tỉnh ban hành quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, do đó SXD giữ nguyên nội dung dự thảo. Đối với nội dung hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh giao các Sở ngành thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
2. SXD thống nhất bổ sung quy định về công tác hồ sơ trong công tác bảo trì.

	4
	UBND xã Hương Sơn tại Văn bản số 1485/UBND-KT ngày 25/6/2026

	
	[bookmark: _Hlk242519313]Tại Điều 9, khoản 3, điểm a: Đề nghị bổ sung UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tế, quy mô, tính chất của từng công trình để xây dựng kế hoạch bảo trì hằng năm, bố trí kinh phí và phân công cụ thể tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì công trình.
	SXD thống nhất chỉnh sửa

	5
	Sở Công thương tại Văn bản số 1694/SCT-QLNL ngày 24/6/2026

	
	1. Xem xét, chỉnh sửa tên Quy định thành: “Quy trình bảo trì mẫu cho công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.
2. Tiếp tục rà soát nội dung Quy trình bảo trì mẫu nhằm bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, đặc biệt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, thời hạn sử dụng công trình và các chỉ dẫn phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình.
3. Xem xét, bổ sung quy định về hồ sơ quản lý, vận hành và bảo trì công trình; trong đó xác định rõ thành phần hồ sơ, trách nhiệm lưu trữ, cập nhật và quản lý hồ sơ phục vụ công tác khai thác, vận hành và bảo trì công trình sau đầu tư.
	1. SXD thống nhất chỉnh sửa
2. SXD thống nhất chỉnh sửa
3. SXD thống nhất bổ sung

	6
	UBND xã Đức Thọ tại Văn bản số 1780/UBND-KT ngày 24/6/2026

	
	1. Bổ sung quy định về nguồn kinh phí thực hiện bảo trì
+ Tại Điều 9 quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý vận hành và bảo trì công trình, tuy nhiên chưa quy định rõ nguồn kinh phí, cơ chế huy động và bố trí kinh phí bảo trì. 
+ Đề nghị bổ sung nội dung: “Kinh phí bảo trì được thực hiện từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật”. 
+ Việc quy định rõ nguồn lực sẽ thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. 
2. Quy định rõ trách nhiệm của cộng đồng dân cư, Ban phát triển thôn, tổ dân phố
- Dự thảo mới quy định trách nhiệm của UBND cấp xã, chưa quy định trách nhiệm của cộng đồng dân cư trực tiếp hưởng lợi. 
- Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Ban phát triển thôn, tổ dân phố, các tổ chức quản lý khai thác công trình trong việc: 
+ Theo dõi, kiểm tra thường xuyên; 
+ Kịp thời phát hiện, báo cáo hư hỏng; 
+ Huy động nhân dân tham gia vệ sinh, bảo dưỡng đơn giản đối với công trình.
	1, 2. Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình sau đầu tư, đồng thời chưa quy định nguyên tắc huy động, quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; đối với nội dung của dự thảo được giao UBND tỉnh ban hành quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, do đó SXD giữ nguyên nội dung dự thảo. Đối với nội dung hướng dẫn thực hiện, UBND tỉnh giao các Sở ngành thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.
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	1. Đối với phần căn cứ, đề nghị rà soát việc viện dẫn các văn bản luật theo
đúng quy định về thể thức văn bản quy phạm pháp luật.
2. Đề nghị xem xét bổ sung cơ chế hỗ trợ chuyên môn cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện quy trình bảo trì công trình. Hiện nay cấp xã không có cán bộ chuyên ngành về bảo trì công trình và thiếu các thiết bị, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình. Do đó, cần có sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị chuyên ngành đối với các nội dung yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.
	1. SXD thống nhất chỉnh sửa
2. Dự thảo quy định cụ thể về trình bảo trì đối với dự án quy mô nhỏ, tính chất đơn gian, đã quy định đầy đủ các nội dung để người dân cùng thực hiện, do đó trong trường hợp gặp khó khăn cụ thể, UBND xã báo cáo các Sở xây dựng chuyên nghành để được hướng dẫn cụ thể, SXD đề nghị không quy định thêm nội dung này mà đã giao sở ngành hướng dẫn thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình.

	
	
	

	B
	Các ý kiến đồng ý (gồm 18 đơn vị)

	
	 (1) Ban QL Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 1384/KKT-QHXD ngày 24/6/2026; (2) UBND phường Hoành Sơn tại Văn bản số 1401/UBND-KTHT&ĐT ngày 24/6/2026; (3) UBND xã Vũ Quang tại Văn bản số 1478/UBND-KT ngày 25/6/2026; (4) Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2281/SGDĐT-Vp ngày 30/6/2026; (5) Sở Y tế tại Văn bản số 2587/SYT-KHTC ngày 24/6/2026; (6) UBND xã Đông Kinh tại Văn bản số 990/UBND-KT ngày 25/6/2026; (7) UBND xã Cẩm Bình tại Văn bản số 400/BC-UBND ngày 06/7/2026; (8) Ban QLDA ĐTXD CT DD&HTKV tỉnh tại Văn bản số 25/6/2026; (9) UBND xã Đồng Lộc tại Văn bản số 818/UBND-KT ngày 24/6/2026; (10) UBND xã Sơn Hồng tại Văn bản số 935/UBND-KT ngày 23/6/2026; (11) UBND xã Hồng Lộc tại Văn bản số 937/UBND-KT ngày 25/6/2026; (12) UBND xã Hương Đô tại Văn bản số 1005/UBND-KT ngày 24/6/2026; (13) Sở Ngoại Vụ tại Văn bản số 1027/SNgV-Vp ngày 23/6/2026; (14) Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 1054/TT-NV5 ngày 24/6/2026; (15) UBND xã Hương Khê tại Văn bản số 1065/UBND-KT ngày 25/6/2026; (16) UBND xã Toàn Lưu tại Văn bản số 1142/UBND-KT ngày 30/6/2026; (17) UBND xã Thạch Hà tại Văn bản số 1161/UBND-KT ngày 30/6/2026; (18) UBND phường Hà Huy Tập tại Văn bản số 1226/UBND-KTHT&ĐT ngày 25/6/2026.

	
	Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại không có ý kiến.






